广东省输变配新产品新技术鉴定验收管理办法

- 一	 总 则

第一条 为规范我省输变配新产品新技术鉴定验收工作，加快自主创新进程，促进先进、适用新产品新技术的有效推广应用，根据国家发改委2006年第43号令《国家高技术产业发展项目管理暂行办法》、原国家经贸委1997年第3号令《新产品新技术鉴定验收管理办法》、原广东省经济贸易委员会2000年617号《关于进一步做好新产品新技术鉴定验收工作的通知》，结合我省实际情况，特制定本《办法》。

第二条  新产品新技术鉴定验收是指按照规定的形式和程序，对技术创新活动中新产品的主要性能、技术水平、试（投）产或在生产中试（使）用的可行性、市场前景、社会经济效益等进行综合审查和评价，并做出相应的结论。

第三条  新产品新技术鉴定验收工作是技术管理的重要组成部分，是实现新产品的技术审查和标准化审查，提高技术水平，保证产品质量，推进节能减排的一项重要措施。新产品在正式投入批量生产和新技术推广应用前，应组织相应级别的鉴定验收。

第四条  本《办法》所称新产品是指在广东省电力行业范围内具有先进性、新颖性和适用性，采用新技术原理、新设计构思研制生产，或在结构、材质、工艺等方面有所突破或较原产品有根本性改进，从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品，或在国内外率先提出技术标准或具有潜在的经济效益和较大市场前景的产品，并对提高经济效益具有一定作用的产品，包括输变配设备及控制设备。

第五条  新产品新技术鉴定验收工作坚持严谨求实、客观公正、科学民主、专家与用户单位共同参与的原则，要注重新产品的技术水平、经济效益、社会效益以及市场前景，保证鉴定验收工作的严肃性、合理性。

第六条广东省输变配新产品新技术鉴定验收由广东省机械行业协会、广东电网有限责任公司联合组织。

- 二	 鉴定验收内容

第七条  新产品新技术鉴定验收的主要内容是：

（一）评价新产品是否符合国家及行业标准等；

（二）评价新产品新技术的性能、标准的采用和制定、技术水平、生产工艺条件；

（三）考核新产品试（投）产、所需条件是否具备，安全卫生、节能环保等是否符合要求；

（四）预测分析市场前景、经济效益和社会效益。

第八条  申请鉴定验收应具备的条件：

（一）产品设计新颖、结构合理、性能先进，技术先进适用、具备全新的功能或较原技术有明显改进，有应用、推广价值；

（二）具备必需的标准、工艺规程、安全规程、操作规程及工装、检测等手段，工艺技术文件齐全；

（三）达到设计要求，符合国家标准、行业标准或用户要求的技术经济指标；

（四）技术资料齐全，数据真实准确；

（五）符合国家节能环保、安全卫生等有关法律法规要求；

（六）符合规定的鉴定验收申报程序。

- 三		鉴定验收程序

第九条  鉴定验收必须遵循以下程序：

（一）新产品新技术开发单位自审已具备鉴定验收条件后，填写“新产品新技术鉴定验收申请表”（见附件一）；

（二）准备鉴定验收文件。

1．文件目录；

2．技术条件；

3．试制鉴定大纲；

4．试制工作总结；

5．技术经济分析报告；

6．型式试验报告（复印件）；

7．标准化审查报告；

8．工艺审查报告；

9．用户使用报告；

详见附件二“广东省输变配新产品新技术鉴定验收资料文件”

（三）预审。新产品新技术开发单位向广东省机械行业协会、广东电网有限责任公司提出新产品鉴定验收申请，并提交鉴定验收的有关资料，由广东省机械行业协会负责形式审查，由广东电网有限责任公司负责技术审查。

（四）预审通过后，广东省机械行业协会、广东电网有限责任公司联合组织鉴定验收委员会开展鉴定工作。

（五）通过鉴定的新产品新技术，由广东省机械行业协会、广东电网有限责任公司联合颁发《新产品新技术鉴定验收证书》（附件三）。

- 四	 鉴定验收组织和管理

第十条  鉴定验收委员会组成要求：

鉴定验收委员会应由与鉴定验收项目无重大相关利益的专家组成。

（一）具有该行业（或相关行业）高级技术职称或技术经济专业类高级职称的专家参加；

（二）具有比较丰富的科学技术、经营管理知识和良好的职业道德，求实公正；

（三）鉴定验收委员会成员为7-15人，同一单位的成员不多于2人，并有来自用户系统的成员参加；

（四）直接参与本项新产品开发的人员不得参加鉴定验收委员会。

第十一条  鉴定验收委员会的职责：

（一）接受鉴定验收组织单位的领导，并对其负责；

（二）坚持实事求是、科学严谨的态度；

（三）组织审议新产品、新技术的答辩及鉴定验收试验；

（四）提出鉴定验收报告。鉴定意见须获得鉴定委员会四分之三以上多数专家同意，对结论持有异议的问题要在报告中注明，全体成员要在鉴定验收证书上签字。鉴定验收委员会负责人对鉴定验收结论要负责任，每个成员有权充分发表个人意见。

第十二条  评价纪律

（一）对鉴定验收过程中的舞弊、失实行为，一经查实，将中止鉴定。已完成鉴定的，予以撤销。

（二）参加鉴定验收工作的专家玩忽职守，故意做出虚假结论，造成不良后果的，取消其专家的资格。

附件一	广东省输变配新产品新技术鉴定验收申请

附件二	广东省输变配新产品新技术鉴定验收资料文件

附件三	新产品新技术鉴定验收证书

附件一

广东省输变配新产品新技术鉴定验收申请表

| 申请鉴定单位 |  | 所属地区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 新产品、新技术名称 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 单位负责人（总经理） |  | 联系电话 |  |
| 所属行业和拟组织鉴定评价的单位 |  |  |  |
| 新产品、新技术 完成时间 |  |  |  |
| 新产品、新技术完成情况及申请鉴定评价原因 |  |  |  |
| 申请鉴定单位盖章 年 月 日 |  |  |  |

| ★ |  | 新产品新技术鉴定验收申请表 |
| --- | --- | --- |
| ★ | □ | 文件目录 |
| ★ |  | 技术条件 |
| ★ |  | 试制鉴定大纲 |
| ★ | □ | 试制总结报告 |
| ★ | □ | 技术经济分析报告 |
| ★ | □ | 检验报告（由法定单位出具）复印件 |
| ★ | □ | 标准化审查报告 |
| ★ | □ | 工艺审查报告 |
| ★ | □ | 用户使用报告 |
| ★ |  | 安装使用说明书 |
| ★ |  | 产品标准（国际、部标、企标） |
|  |  | 产品图样 |
|  |  | 设计文件 |
|  |  | 工艺文件（含出厂检验） |
|  |  | 包装技术条件 |
|  |  | 标准件汇总表 |
|  |  | 外购件汇总表 |
|  |  | 产品质量特性重要度分级表 |
|  |  | 装箱单 |
|  |  | 质量体系认证证书（有则提供） |
| 注： |  |  |

附件二

广东省输变配新产品新技术鉴定验收文件资料

1．以上文件、资料1～2套（检验报告用原件）在鉴定会上供专家审查。

2．新产品新技术鉴定验收申请表1式2份送广东省机械行业协会、广东电网有限责任公司；打“★”号的文件、资料一式2份，分别送广东省机械行业协会、广东电网有限责任公司生设部各1套为初审材料。

3．打“□”号的文件、资料为鉴定会上每位专家、代表资料袋的必备材料（每人1套），没打“□”号的文件、资料也可增加。

4．为节省会议时间，被鉴定单位须在鉴定会前起草《新产品新技术鉴定验收证书》初稿（鉴定验收证书须以第三人称编写，每页左顶部须印上证书编号），在会上供鉴定委员会参考；

5．被鉴定单位须与广东省机械行业协会在鉴定会前商定会议议程、鉴定大纲，及参加会议专家的交通等会务事宜。

附件三

新产品新技术鉴定验收证书

粤机协技鉴字［20   ］   号

产品（技术）名称：

完  成  单  位：

鉴  定  类  别：产品鉴定

鉴 定  方 式：会议鉴定

鉴定组织单位：广东省机械行业协会

广东电网有限责任公司

鉴  定 日 期：

粤机协技鉴字［20  ］   号

产品（技术）简要说明及主要技术指标

粤机协技鉴字［20  ］   号

试（投）产的可行性，经济及社会效益分析

粤机协技鉴字［20  ］  号

主要文件目录及提供单位

粤机协技鉴字［20   ］   号

| 主要完成单位和协作单位名单 |  |
| --- | --- |
| 主要完成单位 | 对本项目的主要贡献 |
| 主要协作单位 | 在本项目中所做的工作 |

粤机协技鉴字［20  ］  号

| 项目主要参与人员名单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 文化 | 职 称 | 工 作 单 位 | 对本项目的主要贡献 |

粤机协技鉴字［20  ］   号

| 鉴 定 委 员 会 成 员 名 单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 鉴定会职务 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 所学专业 | 从事专业 | 职称（职务） | 签 名 |
| 1 | 主任委员 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 副主任委员 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 委 员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 委 员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 委 员 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 委 员 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 委 员 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 委 员 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 委 员 |  |  |  |  |  |  |

鉴定委员会意见

主任委员（签名） 副主任委员（签名） 年 月 日

粤机协技鉴字［20   ］   号

粤机协技鉴字［20   ］   号

鉴定组织单位意见： 盖 章 年 月 日

粤机协技鉴字［20   ］   号

附件一 技术资料审查组意见 年 月 日

粤机协技鉴字［20   ］   号

附件二 性能测试组审查意见 年 月 日